| PIRAMIS KERÁMIACSÖVES TERASZFŰTŐ CSALÁD A TERASZFŰTŐ készülékek kétfajta gázhoz, és kétfajta vezérléssel készülnek. A kézi vezérlésű típust az üzemeltetőnek kell be illetve kikapcsolni. Az automata típust egy távszabályozóval lehet üzemeltetni, mint egy televíziót. |
| --- |
| PIRAMIS | Pb | Fg |
| Teljesítmény | 8 kW | 8 kW |
| Gáztípus | Pb | Földgáz |
| Gázfogyasztás | 0,59 kg/h | 0,75 m3/h |
| Fűthető terület nagysága | 25 m2 | 25 m2 |
| Sugárzó anyaga | kerámia | kerámia |
| Készülék méretei Sz. x M x Magasság | 650 x 650x 2.363 | 650 x 650x 2.363 |
| A sugárzó parabola tükör mérete | 648 x 648 | 648 x 648 |
| Készülék súlya | 44,5 kg | 44,5 kg |