V 40 Közvetlen befúvású mobil olajos infrasugárzó, termosztát vezérlésű, automatikus gyújtással, és optikai lángőrzéssel szerelve.

| Model: | V 40 |
| --- | --- |
| Teljesítmény kW | 40 |
| Hatásfok % | 100 |
| Feszültség ph-volt / Hz | 1-230 / 50 |
| Olaj fogyasztás kg/h | 3,3 |
| Olaj tartáj Lt. | 55 |
| Gép méret mm (L x P x H) | 1160 x 590 x 980 |
| Gép súly kg | 50 |
| Áram felvétel kW | 0,100 |